Отчет

Хлютской  СОШ о проведенной  работе по  обеспечению пожарной безопастности на период с сентября по  декабрь 2019 года.

Составлен план работы школы по обеспечению пожарной безо-

пастности.

Согласно плану ответственным по пожарной безопастни Абдулкеримовым О.Г.и зам.директора по В Р Гафизовым А Р прове

дена проверка наличия и исправности огнетушителей,внутренних

пожарных систем.

2 Проверка наличия комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам .

3 Проверка наличия и  состояния на этажах планов эвакуации

4 Оформление стенда по противопожарной безопасности.

5 Приведены в порядок пожарные шиты и яшик с песком.

6 Контролируется наличие воды в резервуаре.

Работа с коллективом.

1 Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде «пожар»

2 Инструктажи о правилах пожарной безопасности.

3 Конкурс рисунков «пожар это-беда»

4 Даны наставления классоводам и классным руководителям о важности знания величия разрушительной силы огня , что приносит

людям неисчислимые бедствия,с этой целью были проведены во

всех классах классные часы на темы

«Причины возникновения лесных пожаров».

«Игра со спичками – путь к пожару».

«Петарды и хлопушки – опасные игрушки».

Игры – тренинги.

5 Оформлена выставка литературы по противопожарной безопас-

ти.

6 На производственном совещании технический персонал школы

получил инструктаж противопожарной безопасности